## Лист1
Утверждаю
[9 empty] | Смету в сумме |  | 2336,493 тыс.руб.
Ген.директор ФКР МКД Тверской обл.
Бойков С.Н. __________
'____' ___________ 2015 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт: г.Торжок, Калининское шоссе, д.35
Предварительный сметный расчёт
Капитальный ремонт плоской кровли
Основание: дефектная ведомость | [8 empty] | БАЗОВЫЕ | ТЕКУЩИЕ
[8 empty] | Сметная стоимость | 250.059 | 2336.493 | тыс. руб.
[8 empty] | строительных работ | 250.059 | 1799.803 | тыс. руб.
[8 empty] | Нормативная трудоемкость | 2972.277 | 2972.277 | чел.-ч.
Составлен базисно-индексным методом в ценах: сентябрь 2015 г. | [7 empty] | Средства на оплату труда | 24.719 | 360.648 | тыс. руб.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измер-ия | Кол-во единиц | Поправ. коэфф. | Базовая цена (с учетом поправок), руб. | Итоговая цена, руб. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Текущая цена, руб. | Итог. затраты труда, чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Применены поправки: 1,15 к ОЗП и ЭММ (письмо № АП-3230/06 от 23.06.04 прил.1 п.3, прил.2 п.2. Наименование: производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях...; 1,15 к ОЗП, 1,25 к ЭММ МДС 81-38.2004, п.3.4. Наименование: при выполнении работ в существующих зданиях и сооружениях, аналогичных процессам при новом строительстве (кроме работ, выполняемых по нормам сборника № 46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений")
Раздел |  | 1. Ремонтно-строительные работы
1 | 46-04-008-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 9.6 |  | 172.167 | 1652.798 |  |  | 19619.55
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 124.522 | 1195.411 | 46-04-008-1 | 15.1 | 18050.71
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 47.645 | 457.387 |  | 3.43 | 1568.84
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 16.54 | [6 empty] | 158.76
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 110% |  | 90.955 | 1004.15 |  | 84% | 15162.6
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% |  | 51.974 | 573.8 |  | 48% | 8664.34
[6 empty] | 292.64 | 3230.74 |  |  | 43446.49 | 158.76
| 1-1020-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 158.7552 | )*1,15 | 124.52 | 1195.43 | 46-04-008-1 | 15.1 | 18050.99
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 68.6688 | )*1,15 | 163.37 | 1568.4 | 46-04-008-1 | 3.43 | 5379.61
2 | 12-01-017-1 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.3.1.а | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 9.6 |  | 424.534 | 4075.526 |  |  | 40955.97
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*0,8)*1,15 | 208.601 | 2002.568 | 12-01-017-1 | 15.1 | 30238.77
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*0,8)*1,15 | 215.933 | 2072.959 |  | 5.17 | 10717.2
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*0,8)*1,15 | 19.403 | 186.267 |  | 15.1 | 2812.63
|  | … Стоимость материалов |  |  | )*0 | 0 | 0 |  | 4.63 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 25.04 | [6 empty] | 240.41
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 228.004 | 2013.73 |  | 92% | 30407.29
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 109.045 | 963.09 |  | 44% | 14542.62
[6 empty] | 1738.58 | 7052.34 |  |  | 85905.88 | 240.41
| 1-1031-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 240.407 | )*0,8)*1,15 | 208.6 | 2002.59 | 12-01-017-1 | 15.1 | 30239.11
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 17.1341 | )*0,8)*1,15 | 0 | 0 | 12-01-017-1 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 6.0058 | )*0,8)*1,15 | 267.17 | 2564.88 | 12-01-017-1 | 5.17 | 13260.43
| 030101 | Автопогрузчики: 5т | маш.-ч | 11.1283 | )*0,8)*1,15 | 609.73 | 5853.39 | 12-01-017-1 | 5.17 | 30262.03
| 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 20.8435 | )*0,8)*1,15 | 48.63 | 466.89 | 12-01-017-1 | 5.17 | 2413.82
3 | 12-01-017-2 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.3.1.а | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 240 |  | 10.258 | 2461.92 |  |  | 31035.61
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*0,8)*1,15 | 7.664 | 1839.264 | 12-01-017-2 | 15.1 | 27772.89
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*0,8)*1,15 | 2.594 | 622.656 |  | 5.24 | 3262.72
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*0,8)*1,15 | 0.294 | 70.656 |  | 15.1 | 1066.91
|  | … Стоимость материалов |  |  | )*0 | 0 | 0 |  | 4.63 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 0.92 | [6 empty] | 220.8
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 7.958 | 1757.13 |  | 92% | 26532.62
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 3.806 | 840.36 |  | 44% | 12689.51
[6 empty] | 82.99 | 5059.41 |  |  | 70257.74 | 220.8
| 1-1031-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 220.8 | )*0,8)*1,15 | 7.66 | 1839.26 | 12-01-017-2 | 15.1 | 27772.83
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 6.624 | )*0,8)*1,15 | 0 | 0 | 12-01-017-2 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 2.208 | )*0,8)*1,15 | 3.93 | 942.97 | 12-01-017-2 | 5.24 | 4941.16
| 030101 | Автопогрузчики: 5т | маш.-ч | 4.416 | )*0,8)*1,15 | 9.68 | 2322.77 | 12-01-017-2 | 5.24 | 12171.31
4 | 12-01-014-2 Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а | Разборка покрытий из керамзита | м3 | 144 |  | 50.37 | 7253.28 |  |  | 67907.31
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*0,8)*1,15 | 21.059 | 3032.467 | 12-01-014-2 | 15.1 | 45790.25
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*0,8)*1,15 | 29.311 | 4220.813 |  | 5.24 | 22117.06
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*0,8)*1,15 | 3.404 | 490.176 |  | 15.1 | 7401.66
|  | … Стоимость материалов |  |  | )*0 | 0 | 0 |  | 5.88 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 2.8 | [6 empty] | 402.74
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 24.463 | 3240.83 |  | 92% | 48936.56
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 11.7 | 1549.96 |  | 44% | 23404.44
[6 empty] | 305.39 | 12044.07 |  |  | 140248.31 | 402.74
| 1-1020-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 402.7392 | )*0,8)*1,15 | 21.06 | 3032.63 | 12-01-014-2 | 15.1 | 45792.71
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 45.0432 | )*0,8)*1,15 | 0 | 0 | 12-01-014-2 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 15.8976 | )*0,8)*1,15 | 47.15 | 6789.39 | 12-01-014-2 | 5.24 | 35576.4
| 030101 | Автопогрузчики: 5т | маш.-ч | 29.1456 | )*0,8)*1,15 | 106.46 | 15330.29 | 12-01-014-2 | 5.24 | 80330.72
5 | 58-23-1 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (антенна) | 1 МEСТО | 4 |  | 717.407 | 2869.628 |  |  | 19266.71
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 83.571 | 334.282 | 58-23-1 | 15.1 | 5047.66
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 8.867 | 35.466 |  | 6.9 | 244.72
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 624.97 | 2499.88 |  | 5.59 | 13974.33
|  | … Затраты труда строителей |  | 10.15 | [6 empty] | 40.62
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 83% |  | 51.596 | 237.34 |  | 71% | 3583.84
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 37.788 | 173.83 |  | 52% | 2624.78
[6 empty] | 794.73 | 3280.79 |  |  | 25475.33 | 40.62
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 40.618 | )*1,15 | 83.57 | 334.29 | 58-23-1 | 15.1 | 5047.78
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.3 | )*1,15 | 27.15 | 108.61 | 58-23-1 | 6.9 | 749.41
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.184 | )*1,15 | 34.05 | 136.21 | 58-23-1 | 6.9 | 939.85
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.004 |  | 44.63 | 178.5 | 58-23-1 | 5.59 | 997.82
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 |  | 1760.43 | 7041.71 | 58-23-1 | 5.59 | 39363.16
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.44 |  | 13.83 | 55.3 | 58-23-1 | 5.59 | 309.13
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 | 69 |  | 541.65 | 2166.6 | 58-23-1 | 5.59 | 12111.29
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.002 |  | 32.31 | 129.24 | 58-23-1 | 5.59 | 722.45
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 1.8 |  | 42.43 | 169.7 | 58-23-1 | 5.59 | 948.62
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.208 |  | 9.81 | 39.25 | 58-23-1 | 5.59 | 219.41
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.028 |  | 315.14 | 1260.55 | 58-23-1 | 5.59 | 7046.47
| 110-0208 | Гильзы стальные с фланцами | т | 0.06 |  | 635.96 | 2543.86 | 58-23-1 | 5.59 | 14220.18
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0.128 |  | 96.66 | 386.66 | 58-23-1 | 5.59 | 2161.43
6 | 12-01-014-2 | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 144 |  | 290.551 | 41839.312 |  |  | 281985.9
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 30.272 | 4359.172 | 12-01-014-2 | 15.1 | 65823.49
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 45.799 | 6595.02 |  | 5.24 | 34557.9
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 5.319 | 765.9 |  | 15.1 | 11565.09
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 214.48 | 30885.12 |  | 5.88 | 181604.51
|  | … Затраты труда строителей |  | 4.02 | [6 empty] | 578.94
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 24.463 | 4715.07 |  | 92% | 71197.49
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 11.7 | 2255.03 |  | 44% | 34050.98
[6 empty] | 305.39 | 48809.41 |  |  | 387234.37 | 578.94
| 1-1020-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 578.9376 | )*1,15)*1,15 | 30.27 | 4359.4 | 12-01-014-2 | 15.1 | 65826.94
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 70.38 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-014-2 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 24.84 | )*1,15)*1,25 | 73.67 | 10608.42 | 12-01-014-2 | 5.24 | 55588.12
| 030101 | Автопогрузчики: 5т | маш.-ч | 45.54 | )*1,15)*1,25 | 166.34 | 23953.58 | 12-01-014-2 | 5.24 | 125516.76
| 406-0014 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 | м3 | 148.32 |  | 1261.12 | 181601.52 | 12-01-014-2 | 5.88 | 1067816.94
7 | 12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 9.6 |  | 1577.339 | 15142.457 |  |  | 101998.53
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 299.864 | 2878.691 | 12-01-017-1 | 15.1 | 43468.23
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 337.396 | 3238.998 |  | 5.17 | 16745.62
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 30.317 | 291.042 |  | 15.1 | 4394.73
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 940.08 | 9024.768 |  | 4.63 | 41784.68
|  | … Затраты труда строителей |  | 36 | [6 empty] | 345.59
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 228.004 | 2916.15 |  | 92% | 44033.92
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 109.045 | 1394.68 |  | 44% | 21059.7
[6 empty] | 1738.58 | 19453.29 |  |  | 167092.15 | 345.59
| 1-1031-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 345.5851 | )*1,15)*1,15 | 299.87 | 2878.72 | 12-01-017-1 | 15.1 | 43468.67
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 26.772 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-017-1 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 9.384 | )*1,15)*1,25 | 417.46 | 4007.62 | 12-01-017-1 | 5.17 | 20719.4
| 030101 | Автопогрузчики: 5т | маш.-ч | 17.388 | )*1,15)*1,25 | 952.7 | 9145.91 | 12-01-017-1 | 5.17 | 47284.35
| 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 32.568 | )*1,15)*1,25 | 75.99 | 729.52 | 12-01-017-1 | 5.17 | 3771.62
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 42.24 |  | 100.98 | 969.41 | 12-01-017-1 | 4.63 | 4488.37
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 14.688 |  | 4172.63 | 40057.26 | 12-01-017-1 | 4.63 | 185465.11
| 411-0001 | Вода | м3 | 36.96 |  | 79.23 | 760.64 | 12-01-017-1 | 4.63 | 3521.76
8 | 12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | 100 м2 | 240 |  | 75.15 | 18036.042 |  |  | 111782.42
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 11.016 | 2643.942 | 12-01-017-2 | 15.1 | 39923.52
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 4.054 | 972.9 |  | 5.24 | 5098
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0.46 | 110.4 |  | 15.1 | 1667.04
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 60.08 | 14419.2 |  | 4.63 | 66760.9
|  | … Затраты труда строителей |  | 1.32 | [6 empty] | 317.4
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 7.958 | 2533.99 |  | 92% | 38263.32
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 3.806 | 1211.91 |  | 44% | 18299.85
[6 empty] | 82.99 | 21781.95 |  |  | 168345.59 | 317.4
| 1-1031-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 317.4 | )*1,15)*1,15 | 11.02 | 2643.94 | 12-01-017-2 | 15.1 | 39923.49
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 10.35 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-017-2 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 3.45 | )*1,15)*1,25 | 6.14 | 1473.39 | 12-01-017-2 | 5.24 | 7720.56
| 030101 | Автопогрузчики: 5т | маш.-ч | 6.9 | )*1,15)*1,25 | 15.12 | 3629.33 | 12-01-017-2 | 5.24 | 19017.69
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 24.48 |  | 278.18 | 66762.1 | 12-01-017-2 | 4.63 | 309108.52
9 | 12-01-016-2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 9.6 |  | 132.562 | 1272.594 |  |  | 13412.63
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 31.251 | 300.006 | 12-01-016-2 | 15.1 | 4530.1
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 5.261 | 50.508 |  | 8.09 | 408.61
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 96.05 | 922.08 |  | 9.19 | 8473.92
|  | … Затраты труда строителей |  | 3.7 | [6 empty] | 35.55
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 21.74 | 276.01 |  | 92% | 4167.69
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 10.397 | 132 |  | 44% | 1993.24
[6 empty] | 155.48 | 1680.6 |  |  | 19573.56 | 35.55
| 1-1032-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 35.5488 | )*1,15)*1,15 | 31.25 | 300.03 | 12-01-016-2 | 15.1 | 4530.45
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.552 | )*1,15)*1,25 | 42.57 | 408.64 | 12-01-016-2 | 8.09 | 3305.9
| 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.432 |  | 882.73 | 8474.25 | 12-01-016-2 | 9.19 | 77878.36
10 | 12-01-002-9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 9.6 |  | 7275.755 | 69847.243 |  |  | 361182.64
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 172.441 | 1655.431 | 12-01-002-9 | 15.1 | 24997.01
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 61.324 | 588.708 |  | 4.93 | 2902.33
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 3.752 | 36.018 |  | 15.1 | 543.87
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 7041.99 | 67603.104 |  | 4.93 | 333283.3
|  | … Затраты труда строителей |  | 18.99 | [6 empty] | 182.31
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 122.36 | 1556.13 |  | 92% | 23497.61
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 58.52 | 744.24 |  | 44% | 11237.99
[6 empty] | 7395.92 | 72147.61 |  |  | 395918.24 | 182.31
| 1-1038-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 182.3146 | )*1,15)*1,15 | 172.44 | 1655.42 | 12-01-002-9 | 15.1 | 24996.84
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.76 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-002-9 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 2.07 | )*1,15)*1,25 | 92.09 | 884.03 | 12-01-002-9 | 4.93 | 4358.27
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.69 | )*1,15)*1,25 | 40.92 | 392.86 | 12-01-002-9 | 4.93 | 1936.8
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 63.48 | )*1,15)*1,25 | 73.4 | 704.63 | 12-01-002-9 | 4.93 | 3473.83
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.242 | )*1,15)*1,25 | 95.78 | 919.44 | 12-01-002-9 | 4.93 | 4532.84
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 287.424 |  | 1132.33 | 10870.38 | 12-01-002-9 | 4.93 | 53590.97
11 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -1094.4 | - | 31.03 | -33959.232 | 101-1961 | 5.02 | -170475.34
12 | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -1113.6 | - | 28.64 | -31893.504 | 101-1962 | 4.78 | -152450.95
13 | 101-4701 | Техноэласт ТКП | м2 | 1094.4 | - | 29.18 | 31934.592 | 101-4701 | 5.32 | 169892.03
14 | 101-3378 | Техноэласт ХПП | м2 | 1113.6 | - | 33.09 | 36849.024 | 101-3378 | 3.03 | 111652.54
15 | 12-01-004-4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.8 |  | 8870.962 | 7096.77 |  |  | 39055.46
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 415.966 | 332.773 | 12-01-004-4 | 15.1 | 5024.87
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 137.166 | 109.733 |  | 5.1 | 559.64
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 13.297 | 10.638 |  | 15.1 | 160.63
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 8317.83 | 6654.264 |  | 5.03 | 33470.95
|  | … Затраты труда строителей |  | 46.95 | [6 empty] | 37.56
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 297.878 | 315.94 |  | 92% | 4770.66
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 142.463 | 151.1 |  | 44% | 2281.62
[6 empty] | 9168.12 | 7563.81 |  |  | 46107.74 | 37.56
| 1-1036-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 37.559 | )*1,15)*1,15 | 415.97 | 332.77 | 12-01-004-4 | 15.1 | 5024.83
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.8165 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-004-4 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.7015 | )*1,15)*1,25 | 374.49 | 299.59 | 12-01-004-4 | 5.1 | 1527.91
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.115 | )*1,15)*1,25 | 81.85 | 65.48 | 12-01-004-4 | 5.1 | 333.95
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 6.049 | )*1,15)*1,25 | 83.93 | 67.14 | 12-01-004-4 | 5.1 | 342.41
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1725 | )*1,15)*1,25 | 159.63 | 127.7 | 12-01-004-4 | 5.1 | 651.27
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 25.992 |  | 1228.77 | 983.02 | 12-01-004-4 | 5.03 | 4944.59
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.408 |  | 1390.88 | 1112.7 | 12-01-004-4 | 5.03 | 5596.88
16 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -201.6 | - | 31.03 | -6255.648 | 101-1961 | 5.02 | -31403.35
17 | 101-4701 | Техноэласт ТКП | м2 | 201.6 | - | 29.18 | 5882.688 | 101-4701 | 5.32 | 31295.9
18 | 58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (шир.0,6 м) | 100 м покрытия | 1.62 |  | 5330.826 | 8635.938 |  |  | 52877.69
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 917.436 | 1486.246 | 58-19-3 | 15.1 | 22442.31
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 19.401 | 31.429 |  | 8.08 | 253.94
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 3.22 | 5.216 |  | 15.1 | 78.77
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 4393.99 | 7118.264 |  | 4.24 | 30181.44
|  | … Затраты труда строителей |  | 116.43 | [6 empty] | 188.61
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 83% |  | 568.405 | 1058.94 |  | 71% | 15989.97
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 416.296 | 775.56 |  | 52% | 11710.96
[6 empty] | 6193.33 | 10470.44 |  |  | 80578.62 | 188.61
| 1-1025-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 188.6101 | )*1,15 | 917.44 | 1486.25 | 58-19-3 | 15.1 | 22442.38
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.46575 | )*1,15 | 0 | 0 | 58-19-3 | 15.1 | 0
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.46575 | )*1,15 | 71.58 | 115.95 | 58-19-3 | 8.08 | 936.88
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1863 | )*1,15 | 85.13 | 137.92 | 58-19-3 | 8.08 | 1114.39
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.18792 |  | 4917.5 | 7966.35 | 58-19-3 | 4.24 | 33777.32
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 0.00972 |  | 393.2 | 636.99 | 58-19-3 | 4.24 | 2700.84
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00162 |  | 58.76 | 95.18 | 58-19-3 | 4.24 | 403.56
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.47628 |  | 13235.74 | 21441.9 | 58-19-3 | 4.24 | 90913.66
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.96228 |  | 0 | 0 | 58-19-3 | 4.24 | 0
19 | 12-01-011-1 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | шт. | 12 |  | 485.644 | 5827.726 |  |  | 24560.04
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 21.001 | 252.016 | 12-01-011-1 | 15.1 | 3805.44
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 1.323 | 15.87 |  | 8.04 | 127.59
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 463.32 | 5559.84 |  | 3.71 | 20627.01
|  | … Затраты труда строителей |  | 2.55 | [6 empty] | 30.63
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 14.61 | 231.85 |  | 92% | 3501
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 6.987 | 110.89 |  | 44% | 1674.39
[6 empty] | 501.72 | 6170.47 |  |  | 29735.43 | 30.63
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 30.6291 | )*1,15)*1,15 | 21.01 | 252.08 | 12-01-011-1 | 15.1 | 3806.41
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1725 | )*1,15)*1,25 | 10.64 | 127.7 | 12-01-011-1 | 8.04 | 1026.71
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0.0012 |  | 6.19 | 74.3 | 12-01-011-1 | 3.71 | 275.65
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.456 |  | 1710.74 | 20528.91 | 12-01-011-1 | 3.71 | 76162.26
20 | 12-01-011-2 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 7-ми каналов) | шт. | 30 |  | 244.016 | 7320.482 |  |  | 30936.93
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 10.554 | 316.607 | 12-01-011-2 | 15.1 | 4780.76
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 1.323 | 39.675 |  | 8.04 | 318.99
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 232.14 | 6964.2 |  | 3.71 | 25837.18
|  | … Затраты труда строителей |  | 1.28 | [6 empty] | 38.48
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 7.342 | 291.28 |  | 92% | 4398.3
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 3.511 | 139.31 |  | 44% | 2103.53
[6 empty] | 251.89 | 7751.07 |  |  | 37438.76 | 38.48
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 38.4847 | )*1,15)*1,15 | 10.56 | 316.73 | 12-01-011-2 | 15.1 | 4782.62
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.43125 | )*1,15)*1,25 | 10.64 | 319.25 | 12-01-011-2 | 8.04 | 2566.77
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0.003 |  | 6.19 | 185.75 | 12-01-011-2 | 3.71 | 689.13
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.57 |  | 855.37 | 25661.13 | 12-01-011-2 | 3.71 | 95202.79
21 | 10-01-039-5 Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.б | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1 шт.) | 100 м2 | 0.0073 |  | 2200.916 | 16.067 |  |  | 162.77
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*0,8)*1,15 | 1071.128 | 7.819 | 10-01-039-5 | 15.1 | 118.07
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*0,8)*1,15 | 1129.788 | 8.247 |  | 5.42 | 44.7
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*0,8)*1,15 | 130.907 | 0.956 |  | 15.1 | 14.43
|  | … Стоимость материалов |  |  | )*0 | 0 | 0 |  | 9.11 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 131.27 | [6 empty] | 0.96
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 1175.904 | 7.9 |  | 90% | 119.25
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 561.821 | 3.77 |  | 43% | 56.98
[6 empty] | 50093.7 | 27.74 |  |  | 339 | 0.96
| 1-1029-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 0.95824 | )*0,8)*1,15 | 1071.13 | 7.82 | 10-01-039-5 | 15.1 | 118.08
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.073339 | )*0,8)*1,15 | 0 | 0 | 10-01-039-5 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.065078 | )*0,8)*1,15 | 3807.24 | 27.79 | 10-01-039-5 | 5.42 | 150.62
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.0082607 | )*0,8)*1,15 | 644.29 | 4.7 | 10-01-039-5 | 5.42 | 25.47
| 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.019208 | )*0,8)*1,15 | 383.63 | 2.8 | 10-01-039-5 | 5.42 | 15.18
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.016991 | )*0,8)*1,15 | 33.59 | 0.25 | 10-01-039-5 | 5.42 | 1.36
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012357 | )*0,8)*1,15 | 1253.16 | 9.15 | 10-01-039-5 | 5.42 | 49.59
22 | 10-01-039-5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (1 шт.) | 100 м2 | 0.0073 |  | 49268.72 | 359.662 |  |  | 3296.3
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 1539.747 | 11.24 | 10-01-039-5 | 15.1 | 169.73
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 1765.293 | 12.887 |  | 5.42 | 69.85
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 204.542 | 1.493 |  | 15.1 | 22.55
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 45963.68 | 335.535 |  | 9.11 | 3056.72
|  | … Затраты труда строителей |  | 188.69 | [6 empty] | 1.38
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 1175.904 | 11.46 |  | 90% | 173.05
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 561.821 | 5.48 |  | 43% | 82.68
[6 empty] | 50093.7 | 376.6 |  |  | 3552.03 | 1.38
| 1-1029-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 1.3775 | )*1,15)*1,15 | 1539.75 | 11.24 | 10-01-039-5 | 15.1 | 169.72
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11459 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 10-01-039-5 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.10168 | )*1,15)*1,25 | 5948.82 | 43.43 | 10-01-039-5 | 5.42 | 235.39
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.012907 | )*1,15)*1,25 | 1006.7 | 7.35 | 10-01-039-5 | 5.42 | 39.84
| 121011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.030012 | )*1,15)*1,25 | 599.42 | 4.38 | 10-01-039-5 | 5.42 | 23.74
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.026549 | )*1,15)*1,25 | 52.48 | 0.38 | 10-01-039-5 | 5.42 | 2.06
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.019308 | )*1,15)*1,25 | 1958.07 | 14.29 | 10-01-039-5 | 5.42 | 77.45
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 2.4309e-05 |  | 150.55 | 1.1 | 10-01-039-5 | 9.11 | 10.02
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 1.168e-05 |  | 129.02 | 0.94 | 10-01-039-5 | 9.11 | 8.56
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00027375 |  | 706.68 | 5.16 | 10-01-039-5 | 9.11 | 47.01
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 1.2629 |  | 16310.44 | 119.07 | 10-01-039-5 | 9.11 | 1084.73
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.0366 |  | 3540.06 | 25.84 | 10-01-039-5 | 9.11 | 235.4
| 203-0238 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | м2 | 0.73 |  | 397486 | 2901.65 | 10-01-039-5 | 9.11 | 26434.03
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.0012191 |  | 385.02 | 2.81 | 10-01-039-5 | 9.11 | 25.6
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.00018834 |  | 88.21 | 0.64 | 10-01-039-5 | 9.11 | 5.83
23 | 10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон (люки) | 100 м2 | 0.0073 |  | 14456.538 | 105.533 |  |  | 513.31
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 1385.821 | 10.116 | 10-01-044-11 | 15.1 | 152.76
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 36.656 | 0.268 |  | 6.88 | 1.84
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 1.869 | 0.014 |  | 15.1 | 0.21
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 13034.06 | 95.149 |  | 3.77 | 358.71
|  | … Затраты труда строителей |  | 175.87 | [6 empty] | 1.28
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 944.262 | 9.12 |  | 90% | 137.67
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 451.147 | 4.36 |  | 43% | 65.78
[6 empty] | 15502.85 | 119.01 |  |  | 716.76 | 1.28
| 1-1025-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.2838 | )*1,15)*1,15 | 1385.82 | 10.12 | 10-01-044-11 | 15.1 | 152.81
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0010494 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 10-01-044-11 | 15.1 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.0010494 | )*1,15)*1,25 | 81.85 | 0.6 | 10-01-044-11 | 6.88 | 4.13
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001679 | )*1,15)*1,25 | 170.27 | 1.24 | 10-01-044-11 | 6.88 | 8.53
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 1.2848e-05 |  | 79.57 | 0.58 | 10-01-044-11 | 3.77 | 2.19
| 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.007811 |  | 49082.24 | 358.3 | 10-01-044-11 | 3.77 | 1350.79
24 | 56-12-1 | Смена дверных приборов: петли | 100 шт. | 0.02 |  | 1826.057 | 36.521 |  |  | 376.56
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 942.667 | 18.853 | 56-12-1 | 15.1 | 284.69
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 883.39 | 17.668 |  | 5.2 | 91.87
|  | … Затраты труда строителей |  | 114.54 | [6 empty] | 2.29
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 82% |  | 573.797 | 13.2 |  | 70% | 199.28
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 62% |  | 409.855 | 9.43 |  | 50% | 142.35
[6 empty] | 2686.75 | 59.15 |  |  | 718.19 | 2.29
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 2.2908 | )*1,15 | 942.66 | 18.85 | 56-12-1 | 15.1 | 284.64
| 101-0956 | Петля накладная | шт. | 2 |  | 3256 | 65.12 | 56-12-1 | 5.2 | 338.62
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.00032 |  | 1341.58 | 26.83 | 56-12-1 | 5.2 | 139.52
25 | 56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. | 0.02 |  | 2403.402 | 48.068 |  |  | 194.54
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 310.052 | 6.201 | 56-12-3 | 15.1 | 93.64
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 2093.35 | 41.867 |  | 2.41 | 100.9
|  | … Затраты труда строителей |  | 37.67 | [6 empty] | 0.75
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 82% |  | 188.727 | 4.34 |  | 70% | 65.55
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 62% |  | 134.805 | 3.1 |  | 50% | 46.82
[6 empty] | 2686.49 | 55.51 |  |  | 306.91 | 0.75
| 1-1030-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.75348 | )*1,15 | 310.06 | 6.2 | 56-12-3 | 15.1 | 93.62
| 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |  | 4697 | 93.94 | 56-12-3 | 2.41 | 226.4
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 8e-05 |  | 335.4 | 6.71 | 56-12-3 | 2.41 | 16.17
26 | 46-04-012-3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0081 |  | 1207.868 | 9.784 |  |  | 132.1
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 933.271 | 7.559 | 46-04-012-3 | 15.1 | 114.15
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 274.597 | 2.224 |  | 8.07 | 17.95
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 99.602 | 0.807 |  | 15.1 | 12.18
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 119.5 | [6 empty] | 0.97
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 110% |  | 754.446 | 7.03 |  | 84% | 106.12
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 70% |  | 431.112 | 4.02 |  | 48% | 60.64
[6 empty] | 2235.88 | 20.83 |  |  | 298.86 | 0.97
| 1-1024-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 0.96792 | )*1,15 | 933.27 | 7.56 | 46-04-012-3 | 15.1 | 114.16
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.072098 | )*1,15 | 0 | 0 | 46-04-012-3 | 15.1 | 0
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.072098 | )*1,15 | 2215.99 | 17.95 | 46-04-012-3 | 8.07 | 144.86
27 | 10-01-047-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0081 |  | 184404.017 | 1493.673 |  |  | 4579.14
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 2272.782 | 18.41 | 10-01-047-1 | 15.1 | 277.98
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 703.225 | 5.696 |  | 6.92 | 39.42
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 16.891 | 0.137 |  | 15.1 | 2.07
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 181428.01 | 1469.567 |  | 2.9 | 4261.74
|  | … Затраты труда строителей |  | 265.82 | [6 empty] | 2.15
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 118% |  | 1557.27 | 16.69 |  | 90% | 252.05
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 63% |  | 744.029 | 7.97 |  | 43% | 120.42
[6 empty] | 185937.06 | 1518.34 |  |  | 4951.61 | 2.15
| 1-1033-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 2.1532 | )*1,15)*1,15 | 2272.78 | 18.41 | 10-01-047-1 | 15.1 | 277.99
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.012226 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 10-01-047-1 | 15.1 | 0
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.012226 | )*1,15)*1,25 | 375.77 | 3.04 | 10-01-047-1 | 6.92 | 21.04
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.24347 | )*1,15)*1,25 | 433.74 | 3.51 | 10-01-047-1 | 6.92 | 24.29
| 331451 | Перфораторы: электрические | маш.-ч | 0.37505 | )*1,15)*1,25 | 262.99 | 2.13 | 10-01-047-1 | 6.92 | 14.74
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.041568 | )*1,15)*1,25 | 3799.08 | 30.77 | 10-01-047-1 | 6.92 | 212.93
| 101-2052 | Лента бутиловая | м | 3.2562 |  | 7320.42 | 59.3 | 10-01-047-1 | 2.9 | 171.97
| 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2.3733 |  | 2426.04 | 19.65 | 10-01-047-1 | 2.9 | 56.99
| 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0.3483 |  | 1199.27 | 9.71 | 10-01-047-1 | 2.9 | 28.16
| 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 1.0003 |  | 25260.69 | 204.61 | 10-01-047-1 | 2.9 | 593.37
| 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 0.52812 |  | 1942.96 | 15.74 | 10-01-047-1 | 2.9 | 45.65
| 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 6.48 |  | 1264 | 10.24 | 10-01-047-1 | 2.9 | 29.7
28 | 203-8084 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -0.81 | - | 1659 | -1343.79 | 203-8084 | 2.92 | -3923.87
29 | 203-8114 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30 | шт. | 1 | - | 3095.08 | 3095.08 | 203-8114 | 3.18 | 9842.35
30 | 65-38-1 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | шт. | 12 |  | 175.009 | 2100.108 |  |  | 28874.17
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15 | 29.049 | 348.588 | 65-38-1 | 15.1 | 5263.68
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 145.96 | 1751.52 |  | 13.48 | 23610.49
|  | … Затраты труда строителей |  | 3.62 | [6 empty] | 43.47
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 103% |  | 22.229 | 306.76 |  | 88% | 4632.04
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  | 12.125 | 167.32 |  | 48% | 2526.57
[6 empty] | 205.57 | 2574.19 |  |  | 36032.78 | 43.47
| 1-1027-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 43.47 | )*1,15 | 29.05 | 348.63 | 65-38-1 | 15.1 | 5264.31
| 101-0311 | Каболка | т | 0.0048 |  | 37.16 | 445.97 | 65-38-1 | 13.48 | 6011.68
| 103-0917 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм | м | 18.36 |  | 1930.03 | 23160.41 | 65-38-1 | 13.48 | 312202.33
31 | 20-02-009-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм | шт. | 12 |  | 10.002 | 120.019 |  |  | 1377.33
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 5.502 | 66.019 | 20-02-009-1 | 15.1 | 996.89
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 2.3 | 27.6 |  | 6.84 | 188.78
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 2.2 | 26.4 |  | 7.26 | 191.66
|  | … Затраты труда строителей |  | 0.62 | [6 empty] | 7.46
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 128% |  | 4.077 | 64.7 |  | 98% | 976.95
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 83% |  | 2.33 | 36.97 |  | 56% | 558.26
[6 empty] | 14.37 | 221.69 |  |  | 2912.54 | 7.46
| 1-1036-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 7.4589 | )*1,15)*1,15 | 5.51 | 66.09 | 20-02-009-1 | 15.1 | 997.96
| 030305 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.5525 | )*1,15)*1,25 | 1.7 | 20.4 | 20-02-009-1 | 6.84 | 139.54
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.8625 | )*1,15)*1,25 | 3.39 | 40.73 | 20-02-009-1 | 6.84 | 278.59
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1725 | )*1,15)*1,25 | 10.64 | 127.7 | 20-02-009-1 | 6.84 | 873.47
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00048 |  | 2.58 | 31.02 | 20-02-009-1 | 7.26 | 225.21
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00216 |  | 13.4 | 160.86 | 20-02-009-1 | 7.26 | 1167.84
| 301-9548 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 12 |  | 0 | 0 | 20-02-009-1 | 7.26 | 0
32 | 301-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 12 | - | 45.4 | 544.8 | 301-0277 | 7.84 | 4271.23
33 | 12-01-012-1 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1.62 |  | 3485.247 | 5646.099 |  |  | 29483.4
|  | … Основная заработная плата |  |  | )*1,15)*1,15 | 75.422 | 122.184 | 12-01-012-1 | 15.1 | 1844.98
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | )*1,15)*1,25 | 79.824 | 129.315 |  | 5.98 | 773.31
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | )*1,15)*1,25 | 5.434 | 8.803 |  | 15.1 | 132.92
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 3330 | 5394.6 |  | 4.98 | 26865.11
|  | … Затраты труда строителей |  | 8.82 | [6 empty] | 14.29
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 120% |  | 55.945 | 120.51 |  | 92% | 1819.67
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 26.756 | 57.63 |  | 44% | 870.28
[6 empty] | 3525.26 | 5824.24 |  |  | 32173.35 | 14.29
| 1-1033-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 14.2901 | )*1,15)*1,15 | 75.42 | 122.18 | 12-01-012-1 | 15.1 | 1844.92
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.67534 | )*1,15)*1,25 | 0 | 0 | 12-01-012-1 | 15.1 | 0
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8т | маш.-ч | 0.41918 | )*1,15)*1,25 | 110.5 | 179.02 | 12-01-012-1 | 5.98 | 1070.54
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 0.25616 | )*1,15)*1,25 | 90.03 | 145.85 | 12-01-012-1 | 5.98 | 872.18
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.4013 | )*1,15)*1,25 | 128.29 | 207.83 | 12-01-012-1 | 5.98 | 1242.82
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.32603 | )*1,15)*1,25 | 148.98 | 241.35 | 12-01-012-1 | 5.98 | 1443.27
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.00081 |  | 38.61 | 62.55 | 12-01-012-1 | 4.98 | 311.5
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.8424 |  | 39.23 | 63.56 | 12-01-012-1 | 4.98 | 316.53
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.486 |  | 16518.66 | 26760.23 | 12-01-012-1 | 4.98 | 133265.95
Итого по разделу:
| Прямые затраты | [8 empty] | 1234267.55
| Стоимость материальных ресурсов (всего) | [8 empty] | 783235.96
| Эксплуатация машин | [8 empty] | 100019.01
| ЗП машинистов | [8 empty] | 29875.69
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 351012.58
| Трудозатраты строителей | [8 empty] | 2893.39
| Трудозатраты машинистов | [8 empty] | 181.29
| Накладные расходы | [8 empty] | 342924.5
| Сметная прибыль | [8 empty] | 170868.73
Раздел |  | 2. Прочие работы
34 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (из расценок 0,96228 т; ТЕРр58-17-1 = 0,78 т х 960/100 м2=7,488 т - рулонные материалы; т.ч.сб.№ 46 п.2.46.9 1800 кг/1000 м3 х(1,53+0,102х25)х960/100=70,5024 т - цементный р-р; 400 кг/1000 кг х 144 м3=57,6 т - керамзит) | 1 Т ГРУЗА | 136.55 |  | 42.98 | 5868.919 |  |  | 38382.73
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 10.79 | 1473.375 |  | 6.54 | 9635.87
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 32.19 | 4395.545 |  | 6.54 | 28746.86
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 0 | 0 |  | 6.54 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 0.58 | [6 empty] | 78.88
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
[6 empty] | 42.98 | 5868.92 |  |  | 38382.73 | 78.88
| 1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 78.8849 |  | 4.15 | 567.18 |  | 6.54 | 3709.36
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 39.5995 |  | 223.72 | 30549.03 |  | 6.54 | 199790.66
35 | т03-21-001-19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км | 1 Т ГРУЗА | 136.55 |  | 14.96 | 2042.788 |  |  | 13359.83
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 14.96 | 2042.788 |  | 6.54 | 13359.83
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | … Затраты труда строителей |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
[6 empty] | 14.96 | 2042.79 |  |  | 13359.83 | 0
| 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 18.1612 |  | 113.54 | 15503.27 |  | 6.54 | 101391.39
Итого по разделу:
| Прямые затраты | [8 empty] | 51742.56
| Эксплуатация машин | [8 empty] | 42106.69
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 9635.87
| Трудозатраты строителей | [8 empty] | 78.88
Итого по локальной смете:
| Прямые затраты | [8 empty] | 1286010.11
| Стоимость материальных ресурсов (всего) | [8 empty] | 783235.96
| Эксплуатация машин | [8 empty] | 142125.7
| ЗП машинистов | [8 empty] | 29875.69
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 360648.45
| Трудозатраты строителей | [8 empty] | 2972.28
| Трудозатраты машинистов | [8 empty] | 181.29
| Накладные расходы | [8 empty] | 342924.5
| Сметная прибыль | [8 empty] | 170868.73
| Всего с НР и СП | [8 empty] | 1799803.34
| Строительный контроль 2,14% | [8 empty] | 38515.79
| Итого | [8 empty] | 1838319.13
| ПСД | [8 empty] | 22902
| Итого | [8 empty] | 1861221.13
| Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 37224.42
| Итого | [8 empty] | 1898445.55
| с учётом индекса-дефлятора 1,043 по данным Минэкономразвития РФ | [8 empty] | 1980078.71
| НДС 18% | [8 empty] | 356414.17
| Итого с НДС | [8 empty] | 2336492.88
Исполнил:
| Ведущий инженер | _______________________ Липашева Г.П.
Проверил:
| Начальник отдела МПКР | _______________________ Захаров Ю.В.