- Реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о разработке рабочей документации

Основанием для разработки рабочей документации являются:

- Решение заказчика- НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» о капитальном ремонте многоквартирного жилого дома по адресу: Тверская область г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2.

- Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

- Данная проектная документация разработана на основании:

- Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации - НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области». от 01.05.16

- Акт обследования объекта многоквартирного дома, расположенный по адресу: Тверская область, Торжок, Красноармейская ул., 2 на капитальный ремонт кровли. 16 июля 2016г. №150-16/106-6

- Дефектный акт по капитальному ремонту кровли №150-16/106-6

- Проектная документация выполнена с учетом требований:

-  Методических указаний по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

- МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий;

- Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008г.

# ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;

# ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

# СП 131.13330.2012 Строительная климатология.                                                Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

# СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

# СП 70.133330.2012 «СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

# СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*

# СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80

- Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Существующий многоквартирный жилой дом по адресу: Тверская область, Торжок, Красноармейская улица, 2.

- Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии

- 4.1. Теплоснабжение

- Система теплоснабжения здания существующая. Проведение работ по системе теплоснабжения данным проектом не предусматривается.

- 4.2. Газоснабжение

- Система газоснабжения здания существующая. Проведение работ по системе газоснабжения данным проектом не предусматривается.

- 4.3. Водоснабжение и водоотведение

- Система водоснабжения и водоотведения здания существующая. Проведение работ по системе водоснабжения и водоотведения данным проектом не предусматривается.

- 4.3. Электроснабжение

- Система электроснабжения здания существующая. Проведение работ по системе электроснабжения данным проектом не предусматривается.

- 5.Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов производственного назначения

- Данный пункт не разрабатывался

- 6.Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения

- Данный пункт не разрабатывался

- 7.Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства – для объектов производственного назначения

- Данный пункт не разрабатывался

- 8.Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории - при необходимости изъятия земельного участка

- Данный пункт не разрабатывался.

- 9.Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.

Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенный вид использования -  под многоквартирный жилой дом.

10.Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков

- Данный пункт не разрабатывался.

- 11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

- Проектной документацией не предусмотрено использование изобретений и проведение патентных исследований.

- 12. Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства

Год постройки: 1960г.

Материал стен: кирпичная кладка

Количество подъездов: 3

Количество этажей: 3

Вентиляция: естественная вытяжная, блоки на кухне, санузле.

Длина дома 54,00 метра

Ширина 12,7 метра

Площадь застройки 685,8 кв.м

13.Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий

- Данный пункт не разрабатывался.

14. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства

- Данный пункт не разрабатывался.

- 15.Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов здания

Программы не использовались.

16.Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов

- Данный пункт не разрабатывался.

- 17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения

- Данный пункт не разрабатывался.

18. Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением

технических условий.

Главный инженер проекта			К. Ю. Казанцев