## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
Ленинградское шоссе 20 на 17.10 | [9 empty] | Общ. площ.,кв.м. |  | 7955
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
1 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 147 | 1 | 1390.4127 | 0 | 0 | 1323.6729 | 284.979 | 278.0825 | 3277.147 | 0.03433
2 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 1 | 1 | 13.4226 | 0 | 0 | 12.7784 | 2.7511 | 2.6845 | 31.6366 | 0.00033141
3 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 11.544 | 2 | 1887.3215 | 0 | 0 | 1796.7301 | 386.8254 | 377.4643 | 4448.3413 | 0.046599
4 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 4.204 | 2 | 5480.8518 | 0 | 0 | 5217.7709 | 1123.3554 | 1096.1704 | 12918.1484 | 0.13533
5 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 1.911 | 2 | 8856.9287 | 0 | 0 | 8431.7961 | 1815.3161 | 1771.3857 | 20875.4267 | 0.21868
6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 4.6 | 2 | 2980.4016 | 0 | 0 | 2837.3423 | 610.8631 | 596.0803 | 7024.6873 | 0.073588
7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0.74 | 2 | 391.964 | 0 | 0 | 373.1497 | 80.3369 | 78.3928 | 923.8434 | 0.0096778
8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.911 | 2 | 3615.0729 | 0 | 0 | 3441.5494 | 740.9454 | 723.0146 | 8520.5823 | 0.089258
9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.05 | 2 | 70.9394 | 0 | 0 | 67.5343 | 14.5397 | 14.1879 | 167.2014 | 0.0017515
10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 2.115 | 2 | 2800.6884 | 0 | 0 | 2666.2553 | 574.0291 | 560.1377 | 6601.1105 | 0.069151
11 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1.47 | 2 | 41712.3801 | 0 | 0 | 39710.1859 | 8549.3694 | 8342.476 | 98314.4115 | 1.0299
12 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 7.955 | 2 | 14006.0101 | 0 | 0 | 13333.7217 | 2870.6718 | 2801.202 | 33011.6057 | 0.34582
13 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 7.955 | 3 | 21009.0152 | 0 | 0 | 20000.5825 | 4306.0078 | 4201.803 | 49517.4085 | 0.51872
14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 7.955 | 2 | 14006.0101 | 0 | 0 | 13333.7217 | 2870.6718 | 2801.202 | 33011.6057 | 0.34582
15 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.5 | 2 | 2128.1827 | 0 | 0 | 2026.0299 | 436.1923 | 425.6365 | 5016.0414 | 0.052546
16 | Осмотр силовых установок | 1 электромотор | 2 | 2 | 472.9295 | 0 | 0 | 450.2289 | 96.9316 | 94.5859 | 1114.6759 | 0.011677
17 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 3.03 | 2 | 6350.9339 | 2587.9998 | 0 | 6046.0891 | 1573.4274 | 1270.1868 | 17828.6371 | 0.18677
18 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 3.03 | 2 | 2540.3736 | 0 | 0 | 2418.4356 | 520.675 | 508.0747 | 5987.5589 | 0.062723
19 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 | 119.8088 | 0 | 0 | 114.058 | 24.556 | 23.9618 | 282.3845 | 0.0029581
20 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.746 | 2 | 3302.9395 | 0 | 0 | 3144.3984 | 676.9705 | 660.5879 | 7784.8963 | 0.081551
21 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 7.955 | 365 | 7574753.7883 | 0 | 0 | 7211165.6065 | 1552521.5365 | 1514950.7577 | 17853391.689 | 187.0248
Итого по разделу: |  |  |  |  | 7707890.3755 | 2587.9998 | 0 | 7337911.6375 | 1580080.9513 | 1541578.0751 | 18170049.0393 | 190.342
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
22 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 7.404 | 247 | 344712.3926 | 996.0238 | 0 | 328166.1978 | 70756.8345 | 68942.4785 | 813573.9271 | 8.5227
23 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 убираемой площади | 7.404 | 104 | 110739.1099 | 317.4798 | 0 | 105423.6326 | 22730.4233 | 22147.822 | 261358.4676 | 2.7379
24 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.7 | 1 | 304.2466 | 25.0253 | 0 | 289.6428 | 64.986 | 60.8493 | 744.75 | 0.0078017
25 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.37 | 2 | 323.997 | 19.6983 | 0 | 308.4452 | 68.4748 | 64.7994 | 785.4147 | 0.0082277
26 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 0.496 | 2 | 415.3094 | 26.3946 | 0 | 395.3745 | 87.8932 | 83.0619 | 1008.0336 | 0.01056
27 | Влажная протирка почтовых ящиков (с мылом) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.07 | 1 | 14.3622 | 1.5208 | 0 | 13.6728 | 3.1034 | 2.8724 | 35.5316 | 0.00037222
28 | Влажная протирка оконных решеток (с мылом) | 100 кв.м решеток | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с мылом) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 0.48 | 1 | 124.2553 | 10.4281 | 0 | 118.2911 | 26.5623 | 24.8511 | 304.3879 | 0.0031886
30 | Влажная протирка перил лестниц (с мылом) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.016 | 1 | 5.5838 | 0.3476 | 0 | 5.3158 | 1.181 | 1.1168 | 13.5449 | 0.00014189
31 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.92 | 156 | 33734.5052 | 494.6725 | 0 | 32115.2489 | 6966.1648 | 6746.901 | 80057.4924 | 0.83865
32 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.027 | 60 | 334020.6543 | 1316.1891 | 0 | 317987.6629 | 68599.0732 | 66804.1309 | 788727.7104 | 8.2624
33 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 106.24 | 2 | 43645.4625 | 6285.2852 | 10193.9564 | 41550.4803 | 10675.8944 | 8729.0925 | 121080.1713 | 1.2684
34 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0.1 | 247 | 34703.5865 | 136.9951 | 0 | 33037.8143 | 7127.2316 | 6940.7173 | 81946.3447 | 0.85844
35 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.092 | 91 | 34518.6845 | 587.0781 | 0 | 32861.7876 | 7136.5928 | 6903.7369 | 82007.8798 | 0.85908
36 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.092 | 30 | 49592.0639 | 570.768 | 0 | 47211.6448 | 10224.3201 | 9918.4128 | 117517.2096 | 1.2311
37 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0.092 | 60 | 1064978.2318 | 269774.2216 | 0 | 1013859.2767 | 246604.2317 | 212995.6464 | 2808211.6082 | 29.4177
38 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 шт | 8 | 60 | 10179.648 | 0 | 0 | 9691.0249 | 2086.4207 | 2035.9296 | 23993.0232 | 0.25134
39 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 1000 м2 | 0.92 | 10 | 0 | 0 | 617.3622 | 222.2099 | 88.1551 | 46.6828 | 974.4099 | 0.010208
40 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.45 | 126 | 13828.4156 | 39.6111 | 0 | 13164.6516 | 2838.4312 | 2765.6831 | 32636.7926 | 0.34189
41 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.45 | 126 | 2555.2507 | 19.5429 | 0 | 2432.5987 | 525.7762 | 511.0501 | 6044.2186 | 0.063317
42 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 приямок | 10 | 126 | 116461.5354 | 380.5323 | 0 | 110871.3817 | 23909.9122 | 23292.3071 | 274915.6687 | 2.8799
43 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1.746 | 1 | 530.6488 | 355.7877 | 0 | 505.1777 | 146.1195 | 106.1298 | 1643.8635 | 0.01722
44 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1.746 | 2 | 2920.3984 | 950.6062 | 0 | 2780.2192 | 698.3785 | 584.0797 | 7933.682 | 0.08311
45 | Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО | 100 куб.м | 1 | 1 | 2731.6304 | 0 | 4412.7499 | 3456.5711 | 1113.0999 | 726.1704 | 12440.2218 | 0.13032
Итого по разделу: |  |  |  |  | 2201039.9728 | 282308.2081 | 15224.0686 | 2096468.323 | 482479.2601 | 440434.5216 | 5517954.3543 | 57.8038
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  | 9908930.3484 | 284896.208 | 15224.0686 | 9434379.9605 | 2062560.2115 | 1982012.5967 | 23688003.3936 | 248.1459
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 9908930.3484 |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 9434379.9605
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 284896.208 |  | Прибыль, руб.: |  |  | 2062560.2115
| Машины/механизмы, руб.: |  | 15224.0686 |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 1982012.5967
[5 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 23688003.3936

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Бетонщик 4 разряда | чел.-час | 14.2616 | 236.4647 | 3372.3655
2 | Водитель автомобиля 4 разряда | чел.-час | 6.611 | 236.4647 | 1563.2684
3 | Грузчик 1 разряда | чел.-час | 6.611 | 176.73 | 1168.362
4 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 9588.4829 | 176.73 | 1694572.5758
5 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 16.4648 | 209.6018 | 3451.0472
6 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 35.1532 | 209.6018 | 7368.1733
7 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 4 разряда | чел.-час | 11.844 | 236.4647 | 2800.6884
8 | Плотник 4 разряда | чел.-час | 37.4556 | 236.4647 | 8856.9287
9 | Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда | чел.-час | 208.2304 | 209.6018 | 43645.4625
10 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 2381.4048 | 191.752 | 456639.2569
11 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел.-час | 15.288 | 236.4647 | 3615.0729
12 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2 разряда | чел.-час | 0.07 | 191.752 | 13.4226
13 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда | чел.-час | 6335.6735 | 236.4647 | 1498163.3869
14 | Слесарь-ремонтник 3 разряда | чел.-час | 233.877 | 209.6018 | 49021.0355
15 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 12269.24 | 236.4647 | 2901242.6466
16 | Столяр строительный 4 разряда | чел.-час | 0.3 | 236.4647 | 70.9394
17 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 6329.7935 | 272.5177 | 1724980.5129
18 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 42.42 | 209.6018 | 8891.3075
19 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 6341.3002 | 236.4647 | 1499493.8952
ИТОГО: |  |  |  |  | 9908930.3484
Материальные ресурсы
20 | Ветошь | кг | 3.8649 | 26.0944 | 100.8522
21 | Вода водопроводная | м3 | 263.3302 | 0 | 0
22 | Готовая приманка | кг | 1.4544 | 56.8512 | 82.6854
23 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 6.3205 | 150.4 | 950.6062
24 | Клей ALT | кг | 0.36317 | 752 | 273.1023
25 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 1.212 | 110.7884 | 134.2755
26 | Лента киперная | кг | 30.3 | 80.981 | 2453.7243
27 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | 1000 шт. | 2.1141 | 3697.5746 | 7816.8798
28 | Моющее средство | кг | 0.882 | 319.6094 | 281.8955
29 | Мыло | кг | 0.3798 | 59.3704 | 22.5489
30 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.299 | 13.0566 | 16.9605
31 | Пескосоляная смесь | т | 8.28 | 32515.5024 | 269228.3599
32 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0.0912 | 441.5462 | 40.269
ИТОГО: |  |  |  |  | 281402.1596
Специнвентарь
33 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 1.2251 | 115.808 | 141.8821
34 | Веник обыкновенный | шт. | 14.4474 | 78.02 | 1127.1874
35 | Грабли | шт. | 0.324 | 98.512 | 31.9179
36 | Лом | шт. | 0.552 | 293.28 | 161.8906
37 | Лопата совковая | шт. | 0.28167 | 112.8 | 31.7724
38 | Лопата штыковая | шт. | 2.8437 | 139.12 | 395.6183
39 | Метла березовая | шт. | 14.9066 | 67.68 | 1008.8787
40 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.08939 | 105.28 | 9.411
41 | Совок металлический | шт. | 0.6116 | 74.448 | 45.5325
42 | Тележка | шт. | 0.276 | 1955.2 | 539.6352
43 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.0027486 | 117.312 | 0.32244
ИТОГО: |  |  |  |  | 3494.0484
Машины/Механизмы
44 | Газонокосилка | маш.-час | 159.36 | 63.9681 | 10193.9564
45 | Погрузка в мусоровоз 7,5-11 куб.м | маш.-час. | 6.611 | 667.486 | 4412.7499
46 | Трактор (до 100 л.с.) | маш.-час | 1.012 | 610.0417 | 617.3622
ИТОГО: |  |  |  |  | 15224.0686